2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные  категории): дети, взрослые, трудоспособного возраста.

2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с соматическими заболеваниями, инвалиды с нарушением слуха: с соматическими заболеваниями.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 350

3. Состояние доступности объекта.

3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт – такси.

3.2. Путь к объекту

3.2.1. время движения (пешком)  - 15-30 мин.

3.2.2.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да.

3.2.3.Перекрески неурегулированные, регулированные, со звуковой сигнализацией, таймером- нет.

3.2.4.Информация на пути следования  к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.5. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды |  |
| 1 | с нарушением умственного развития | ДЧ-И |
| 2 | с нарушением зрения | ДЧ-И |
| 3 | с нарушение слуха | ДЧ-И |
| 4 | с нарушением опорно-двигательного аппарата | ДЧ-И |

3.4. Состояние доступности основных структурно- функциональных зон.

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны. | Состояние доступности , в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И |
| 3 | Путь (пути)движение внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И |
| 7 | Пути движения к объекту | ДЧ-И |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ-И |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично избирательно.

4.Управленческое решение

4.1.Предлагаемые управленческие решения по срокам по обеспечению   доступности объектов для инвалидов.

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не требуется |
| 2 | Вход (входы) в здание | не требуется |
| 3 | Путь (пути)движение внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | размещение знаков доступности |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не требуется |
| 6 | Система информации и связи | размещение знаков доступности |
| 7 | Пути движения к объекту | не требуется |

4.2. Предлагаемые управленческие решения по обеспечению условий  доступности для предоставляемых услуг для инвалидов.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | 2017-2020 гг. |
| 2 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Декабрь 2016 г. |
| 3 | Установка поручней | 2017г. |

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкета (информация об объекте) от «12» мая 2016 г.

- 2. Акта обследования объекта: № 1 от «12» мая 2016 г.

- Решение Комиссии; объект отвечает нормативам доступности, установленным для инвалидов, частично избирательно.

Условные обозначения

ДЧ-И – доступен частично избирательно

ДЧ-В  -  доступен частично всем

ДП-И – доступен полностью избирательно

ДП-В   - доступен полностью всем